Определение биогенных элементов в природных водах

Биогенными элементами (биогенами) традиционно считаются элементы, входящие, в значительных количествах, в состав живых организмов. Круг элементов, относимых к  биогенным, достаточно широк;  это — азот, фосфор, сера, железо, кальций, магний, калий  и др. В эколого-аналитическом контроле  к биогенам  относят  компоненты  природных вод , которые:  1) являются продуктами  жизнедеятельности различных организмов  2) являются «строительным материалом» для живых организмов. В первую очередь к ним относятся соединения азота (нитраты, нитриты, органические и неорганические аммонийные соединения), фосфора (ортофосфаты, полифосфаты, органические эфиры фосфорной кислоты и др.).

Нитраты  обычно присутствуют в природной  воде.  Метод определения нитратов в полевых условиях  основан на способности салициловой  (орто-гидроксибензойной) кислоты в присутствии концентрированной серной кислоты вступать в реакцию нитрования с образованием нитросалициловой кислоты, которая в щелочной среде образует окрашенную в желтый цвет соль.

Определению мешает хлорид-анион при массовой, концентрации более 500 мг/л  и соединения железа при массовой концентрации более 0,5 мг/л. От влияния соединений железа освобождаются, добавляя сегнетову соль (тартрат  калия-натрия); при концентрации хлоридов более 500 мг/л анализируемую воду разбавляют и определение повторяют.

Выполнение анализа. Поместить с помощью пипетки 1,0 мл анализируемой воды в стаканчик для выпаривания. Если в воде содержатся соединения железа в концентрации свыше 0,5 мг/л, , в стаканчик  следует внести  также 0,1 г сегнетовой соли. Содержимое стаканчика выпарить досуха на кипящей водяной бане в течение 10-15 мин. Охладить стаканчик до комнатной температуры в течение 5-10 мин.

Далее добавить в стаканчик пипеткой-капельницей 4-5 капель раствора салициловой кислоты так, чтобы смочить весь сухой остаток. Добавить другой пипеткой 26-27 капель концентрированной серной  кислоты (около 0,5 мл). Сухой остаток смешать с кислотой стеклянной палочкой и растереть его по дну и стенкам стаканчика.  Не вынимая палочку из стаканчика, оставить его содержимое на 5 минут. После этого добавить  пипеткой 3-4 мл дистиллированной воды таким образом, чтобы обмыть внутренние стенки стаканчика, далее добавить к содержимому стаканчика  4-5 мл 20% раствора гидроксида натрия. При наличии в воде нитрат-ионов раствор в стаканчике окрашивается в желтый цвет. Содержимое стаканчика  количественно перенести в склянку с меткой «10 мл», дистиллированной водой довести объем раствора до 10 мл.  Окраску раствора сравнить с приготовленной заранее контрольной шкалой   (0 – 50 мг/л нитрат-иона).  За результат анализа принять значение концентрации нитрат-ионов в мг/л того образца шкалы, который более всего соответствует окраске полученного раствора. Если окраска содержимого склянки для колориметрирования окажется интенсивнее крайнего образца (50 мг/л), анализируемую воду разбавляют в 5 раз дистиллированной водой и определение повторяют. При вычислении результатов учитывают степень разбавления пробы.

Нитриты. Нитрит-ионы являются промежуточными продуктами биологического разложения азотсодержащих органических соединений. Нитрифицирующие бактерии превращают аммонийные соединения в нитриты в аэробных условиях. Некоторые виды бактерий в процессе своей жизнедеятельности также могут восстанавливать нитраты до нитритов, однако это происходит уже в анаэробных условиях. Нитриты часто используются в промышленности как ингибиторы коррозии, в пищевой промышленности как консерванты. В поверхностных водах нитриты, как правило, отсутствуют. Поэтому наличие в анализируемой воде повышенного содержания нитритов свидетельствует о загрязнении воды.

Метод определения концентрации нитрит-иона основан на его реакции в кислой среде (в виде азотистой кислоты)  с реактивом Грисса (смесью  сульфаниловой кислоты и альфа-нафтиламина). При этом протекают реакции диазотирования и азосочетания, в результате которых образуется азосоединение (азокраситель), имеющее пурпурную окраску:

Концентрацию нитрит-анионов определяют визуально-колориметрическим методом, сравнивая окраску раствора с контрольной шкалой образцов окраски.

Выполнение анализа. Налить  анализируемую воду в колориметрическую пробирку до метки «5 мл».Добавить около0,05 г реактива Грисса. Перемешать содержимое пробирки встряхиванием до растворения смеси. Оставить пробирку на 20 мин. для завершения реакции. Провести   визуальное    колориметрирование пробы. Окраску раствора в пробирке на белом фоне сравнить с контрольной шкалой образцов  окраски. Контрольная шкала образцов окраски для определения нитрит-иона (0; 0,02; 0,10; 0,50; 1,0 мг/л) готовится  перед анализом в лабораторных условиях.

Катионы аммония являются продуктом микробиологического разложения белков животного и растительного происхождения. По этой причине катионы аммония в небольших концентрациях обычно присутствуют в природных водах. Повышенное содержание аммонийного азота в поверхностных водах обычно является признаком хозяйственно-фекальных загрязнений. Определение  концентрации катиона аммония  основано на его реакции с реактивом Несслера с образованием окрашенного в щелочной среде в желтый цвет соединения  :

Мешающее влияние железа устраняют добавлением к пробе сегнетовой соли. Концентрацию катионов аммония определяют, сравнивая окраску полученного раствора  с контрольной шкалой, приготовленной заранее в лабораторных условиях Контрольная шкала образцов окраски для определения катиона аммония  приготовлена для концентраций 0; 0,2; 0,7; 2,0; 3,0 мг/л . ПДК аммиака и ионов аммония в воде водоемов составляет 2,6 мг/л (или 2,0 мг/л по аммонийному азоту). Лимитирующий показатель вредности — общесанитарный.

Выполнение анализа.  Налить  5 мл анализируемой  воды в колориметрическую пробирку. Добавить туда ( 0,1 г сегнетовой соли, влить  1 мл реактива Несслера, перемешать содержимое пробирки. Оставить смесь на 1-2 мин. До завершения реакции. После этого на белом фоне сравните окраску раствора с окраской контрольной шкалы, определить концентрацию анализируемого компонента по окраске ближайшего по цвету образца контрольной шкалы.

Фосфор в природных водах может присутствовать в разных химических формах:  в виде ортофосфорной кислоты (Н3РО4) и ее анионов, в виде мета-, пиро- и полифосфатов, в виде фосфорорганических соединений (нуклеиновые кислоты, нуклеопротеиды, фосфолипиды и др.).Фосфор может содержаться и в нерастворенном состоянии, присутствуя в виде взвешенных в воде труднорастворимых фосфатов, включая природные минералы, белковые, органические фосфорсодержащие соединения, остатки умерших организмов и др. Фосфор в твердой фазе в природных водоемах обычно находится в донных отложениях, однако может встречаться  в загрязненных природных водах.

Фосфаты в природных водах определяются по реакции с молибдатом аммония в кислой среде. Образующийся при этом комплекс (продукт желтого цвета), далее под действием хлорида олова (II) – восстановителя-   превращается в синий краситель сложного состава –«молибденовую синь»:

Концентрацию ортофосфатов в анализируемой воде определяют по окраске пробы,  сравнивая ее с окраской образцов по контрольной шкале. Контрольная шкала образцов окраски для концентраций ортофосфатов (0; 0,2; 1,0; 3,5; 7,0 мг/л).  В реакцию с молибдатом аммония  из всех присутствующих в воде фосфатов непосредственно вступают только ортофосфаты. Для перевода в ортофосфаты всех соединений фосфора проводят: а) кислотный  гидролиз (в присутствии серной кислоты), б)  минерализацию пробы, которая заключается в кипячении  пробы с добавлением кислоты и сильного окислителя  - персульфата калия   или перекиси водорода.

Выполнение анализа  (ортофосфаты, общий фосфор).  Налить в склянку 20 мл отстоянной воды. Добавить к пробе  15 капель сульфаминовой кислоты (для связывания нитритов), 1 мл раствора молибдата аммония. Склянку закрыть пробкой, перемешать содержимое, оставить на 5-10 мин для завершения реакции. Далее добавить в склянку  2-3 капли раствора хлорида олова, закрыть пробкой, перемешать. При наличии в пробе ортофосфатов раствор окрасится в синий цвет.

При анализе фосфатов в гидролизованной пробе непосредственно определяются сумма ортофосфатов и полифосфатов; концентрация же полифосфатов рассчитывается как разность между результатами анализа гидролизованной и негидролизованной пробы. Гидролиз полифосфатов протекает в присутствии серной кислоты (20%) при кипячении пробы, а также  при проведении минерализации, т.к. ее проводят в сильнокислой среде. Диапазон определяемых концентраций ортофосфатов в воде при визуально-колориметрическом определении — от 0,2 до 7,0 мг/л. Определение визуально-колориметрическим методом возможно и при концентрации ортофосфатов более 7,0 мг/л после соответствующего разбавления пробы чистой водой.

При анализе  загрязненных вод выполняются операции, позволяющие устранить мешающее влияние силикатов, соединений железа (III), сульфидов и сероводорода. При наличии сильнощелочной среды пробу необходимо нейтрализовать раствором серной кислоты до значений рН 4-8; если в анализируемой воде ожидается присутствие силикатов (более 50 мг/л) и соединений железа (III) (более1 мг/л), следует разбавить пробу перед анализом  чистой водой. Влияние  сульфидов и сероводорода устраняется добавлением в пробу нескольких капель перманганата калия (разбавленного раствора). Если в пробе возможно присутствие хроматов, следует изменить порядок прибавления растворов: первым прибавить раствор хлорида олова, затем сульфаминовую кислоту и только после этого – раствор молибдата аммония.

Для определения  общего фосфора  в фарфоровую чашку наливают 50 мл анализируемой воды, добавляют  0,5 г персульфата аммония и 1 мл серной кислоты (1:3). Пробу выпаривают досуха, подвергают термическому разложению (1600С, 6 часов), охлаждают до комнатной температуры. В чашку добавляют дистиллированную воду, раствор количественно переносят в мерную колбу. Отбирают аликвоту раствора  20 мл, определяют содержание ортофосфатов. Содержание общего фосфора определяют по градуировочному графику, построенному ранее для стандартных растворов.

Ионы металлов в природных водах.  Наиболее опасно для гидробионтов  загрязнение природных вод тяжелыми металлами (Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Co, Hg и др.). Тяжелые металлы в природных водах могут  существовать в различных химических формах (виде растворимых  солей,   комплексных соединений , коллоидных частиц, осадков нерастворимых соединений) . Метод определения сумы тяжелых металлов в природных водах основан на групповой реакции катионов металлов (цинка, меди и свинца, а также некоторых других) с дитизоном, в результате которой образуются окрашенные в оранжево-красный цвет дитизонаты металлов. Реакцию проводят в слабощелочной среде благодаря чему определяются  ионы металлов, находящиеся в воде в виде растворимых соединений. Металлы экстрагируют из воды органическим растворителем.   Концентрацию суммы металлов определяют визуально-колориметрическим методом, сравнивая окраску раствора с контрольной шкалой образцов окраски.

Выполнение анализа.  В делительную воронку налить 20 мл анализируемой воды. Прибавить в воронку 1 мл буферного раствора (рН=8) и 2 мл  дитизона. Встряхивать воронку 20-30 мин, затем внести  2 капли раствора аммиака и снова встряхивать 20-30 с. Воронку оставить в вертикальном  положении до полного разделения жидкости на два слоя – водный и органического растворителя. Далее нижний (органический) слой слить в пробирку. Окраску раствора  в пробирке сравнить с контрольной шкалой, определить концентрацию сумы тяжелых металлов в пробе.

Железо всегда встречается практически во всех природных водах в различных химических формах, содержащих   Fe2+ и Fe3+. При рН>3,5 железо (III) существует в водном растворе только в виде комплекса, постепенно переходящего в гидроксид. При рН>8 железо (II) тоже существует в виде аквакомплекса, легко окисляется до железа (III):  Fe (II) ->Fe (III) ->FeO (ОН) хН2О.  При анализе определяют суммарное содержание железа в воде во всех его формах, так называемого «общего железа».

Перевод железа в растворимую форму, пригодную для анализа, проводят, добавляя к пробе определенное количество сильной кислоты (азотной, соляной, серной) до рН 1-2. Метод определения железа  в природных водах основан на способности катиона железа (II) в интервале рН 3-9 образовывать с орто-фенантролином комплексное оранжево-красное соединение. При наличии в воде железа (Ш), оно восстанавливается до железа (II) солянокислым гидроксиламином в нейтральной или слабокислой среде. Концентрацию железа в анализируемой воде определяют по окраске пробы, визуально сравнивая ее с окраской образцов на контрольной шкале.

Выполнение анализа.  В склянку отобрать пробу воды объемом  10 мл. Определить рН воды, довести при необходимости рН до значения 4-5  , используя растворы гидроксида натрия (10%)  или соляной кислоты (1:10). В склянку добавить 4-5 капель раствора солянокислого гидроксиламина (10%),  содержимое перемешать. поочередно добавить 1,0 мл ацетатного буферного раствора и 0,5 мл раствора орто-фенантролина (0,1%). Раствор перемешать и оставить на 20 мин для развития окраски. Далее определите  концентрацию железа общего, сравнивая  цвет полученного анализируемого раствора  с ближайшим по оттенку цветом  образца контрольной шкалы

Консервирование и хранение проб воды.

Анализы, проводимые в полевых условиях , не отличаются большой точностью. Результаты определений  нельзя использовать  для принятия управленческих и правовых решений. Как правило, при полевых исследованиях в ЭАК только отбирают пробы воды для дальнейших лабораторных исследований. Однако не все компоненты проб устойчивы, часть их в процессе  переноса проб воды в лаборатории может быть безвозвратно потеряна вследствие испарения, окисления кислородом воздуха, биохимического окисления и др. Для предотвращения изменения состава анализируемых проб в процессе транспортировки и временного хранения в лаборатории применяют операции консервирования проб.

Универсальных консервирующих средств не существует, поэтому сразу отбирают несколько проб воды в разные емкости, в каждую из которых добавляют свой консервант, необходимый для сохранения определенных компонент пробы. В табл.  приведены способы консервации, а также особенности отбора и хранения проб.

Так при определении органолептических показателей пробы не консервируют, но ограничено время их хранения. Это обусловлено относительно быстро протекающим в пробе  биохимическим окислением компонент, в результате чего изменяется вкус и привкус, запах воды, появляются нерастворимые компоненты, образующие осадок. Для определения других  показателей качества воды время хранения проб, даже при условии консервирования, для большинства компонент составляет от нескольких часов до 1-2 суток. Несоблюдение  требований по хранению проб приводит к изменению состава проб и, соответственно, несоответствию результатов анализа составу  анализируемой природной воды.

| Анализируемый показатель | Способ консервации и количество консерванта на 1 л воды | Максимальное время хранения пробы | Особенности отбора и хранения проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Активный хлор | Не консервируют | Несколько минут | — |
| 2. Аммиак и ионы аммония | Не консервируют | 2 часа | — |
|  | Тоже | 1 сут. | Хранить при 4°С |
|  | 2-4 мл хлороформа или 1 мл концентрированной серной кислоты | 1-2 сут. |  |
| 3. Биохимическое потребление кислорода (ВПК) | Не консервируют | 3 часа | Отбирать только в стеклянные бутыли |
| 4. Взвешенные вещества | Не консервируют | 4 часа | Перед анализом взболтать |
| 5. Вкус и привкус | Не консервируют | 2 часа | Отбирать только в стеклянные бутыли |
|  | Тоже | 1 сут. | Хранить при 4°С |
| 6. Водородный показатель (рн) | Не консервируют | При отборе пробы | — |
|  | Тоже | 6 часов | В бутыли не оставлять пузырьков воздуха, предохранять от нагревания |
| 7. Гидрокарбонаты | Не консервируют | 2сут. | — |
| 8. Железо общее | Не консервируют | 4 часа | — |
|  | 2-4 мл хлороформа или 3 мл концентрированной азотной (соляной) кислоты (дорН2) | 2 сут. |  |
| 9. Жесткость общая | Не консервируют | 2 сут. | — |
| 10. Запах (без нагревания) | Не консервируют | 2 часа | Отбирать только в стеклянные бутыли |
| 11. Кальций | Не консервируют | 2 сут. | — |
| 12. Карбонаты | Не консервируют | 2 сут. | — |
| 13. Металлы тяжелые (медь, свинец, цинк) | Не консервируют | В день отбора |  |
|  | 3 мл азотной или соляной кислоты (до рН2) | 3 сут. |  |
|  | Тоже | 1 мес. | Хранить при 4°С |
| 14. Мутность | Не консервируют | 2 часа. | Перед анализом взболтать _, — |

При анализе воды на некоторые показатели к отбору и хранению  проб предъявляются особые требования. Эти условия, если они существуют,  приводятся при описании соответствующих методик анализов.

# Text boxes

СООН                                                 СООН

ОН

+

NO2

OH