[image: image64.wmf]A

O

m

,


[image: image65.wmf]OB

m


Недостаточная чувствительность аналитических реакций и методов обусловливает необходимость проведения  операций предварительного разделения и концентрирования  компонент анализируемой пробы.

Концентрирование  применяют для повышения концентрации исследуемого вещества до пределов, при которых возможно  определение анализируемого компонента тем или иным методом. Сущность концентрирования заключается в следующем: выделить определяемое вещество из большого объема исследуемого раствора и собрать его в малом объеме концентрата.  Если 100 мл анализируемой природной воды подвергнуть соответствующей обработке, в результате которой получен 1 мл концентрата, то в последнем концентрация определяемого вещества в 100 раз выше, чем в природной воде. В этом случае коэффициент обогащения равен 100.  Отсюда следует, что при прочих равных условиях желательно, чтобы взятый объем исходной природной воды  был по возможности большим, а объем полученного концентрата  - по возможности меньшим. Например, для определения урана в морской воде  объем пробы достигает 100 л.

Способы концентрирования должны отличаться  необходимой специфичностью: желательно, чтобы в концентрате было только то вещество, которое необходимо определять. Это требование обусловлено тем, что даже самые чувствительные реакции оказываются непригодными  в случае, если в анализируемой среде присутствует несколько компонентов, которые могут  взаимодействовать с с применяемыми реактивами или изменяют ионную силу раствора, имеют собственную окраску и таким образом мешают определению. Следовательно, кроме чувствительности, необходимо знать и так называемые «предельные отношения» - максимальное отношение между количествами определяемого элемента  и  другими элементами, при  котором  можно определить анализируемых компонент без предварительного отделения его от других. Например, в анализируемой пробе содержатся ионы никеля и кобальта. Анализируемый компонент – никель. Мешает определению кобальт. Предельное отношение    
[image: image1.wmf][

]

+

2

Ni

 : 
[image: image2.wmf][

]

+

2

Co

= 1 : 1000. Следовательно, применяемая аналитическая реакция дает возможность обнаружить или определить никель при условии, что содержание кобальта в этой же пробе  превышает содержание никеля не более, чем в 1000 раз. При больших количествах кобальта требуется его отделение от никеля. Таким образом, данный пример показывает, что методы концентрирования должны одновременно  обеспечивать и разделение веществ. Для концентрирования и разделения веществ чаще применяют методы, основанные на распределении вещества между двумя несмешивающимися фазами. 

Количественные характеристики    процессов    разделения   веществ  между двумя несмешивающимися  фазами:
1. Коэффициент распределения.

          А – вещество, переходящее из фазы 1 в фазу 2.  

         
[image: image3.wmf](

)

[

]

(

)

[

]

2

,

1

A

A

– равновесные концентрации вещества А в фазах 1 и 2 соответственно.

         К – коэффициент распределения (константа равновесия).

[image: image66.png]


[image: image67.png]


                                                                   А(1) ( А(2)

                                    
[image: image4.wmf](

)

[

]

(

)

[

]

1

2

A

A

K

=

;     
[image: image5.wmf](

)

[

]

(

)

[

]

2

1

2

,

1

C

A

C

A

=

=

 ;                                             (1)

                                     
[image: image6.wmf]1

2

C

K

C

×

=

         или       
[image: image7.wmf](

)

1

2

C

f

C

=

                                               (2)

a. Степень извлечения (.. 


[image: image8.wmf]V

n

C

=

 , моль/л;            
[image: image9.wmf]V

C

n

×

=

, моль;       
[image: image10.wmf]1

1

1

V

C

n

×

=

;        
[image: image11.wmf](

)

2

1

2

2

2

V

C

K

V

C

n

×

×

=

×

=

;    (3)


[image: image12.wmf](

)

1

2

2

2

1

2

2

1

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

1

2

1

V

K

V

V

KV

V

KV

V

KC

V

C

V

KC

V

C

V

C

V

C

K

n

n

n

+

=

+

=

+

=

+

×

×

=

+

=

a

                                   (4)

Из уравнений  (17)  следует, что при 
[image: image13.wmf]const

K

=

 степень извлечения не зависит от концентрации вещества. Если коэффициент разделения  
[image: image14.wmf]K

((1, то  ( ( 1.

3. Фактор разделения S.  Предположим, что анализируемый образец содержит большое количество некоторого  компонента А, который будем считать далее макрокомпонентом. Требуется определить в этом образце содержание  примеси В – микрокомпонента. Для концентрирования В применяется  метод извлечения его из фазы 1 в фазу 2 (например, экстракция).  Причем, макрокомпонент А  может  частично  переходить  вместе с микрокомпонентом В из фазы 1 в фазу 2.  Тогда фактор разделения   
[image: image15.wmf]A

B

S

  ( или степень отделения) микрокомпонента В и макрокомпонента А  равна (6):

[image: image68.png]



· исходный образец, в котором массы компонентов А и В соответственно

равны  mO,A , mOB

                         (  фаза, в которую переходит  концентрируемый компонент В ( и частично 

                               компонент А); массы компонентов А и В  в данной фазе равны m,A , mB.

                                   
[image: image16.wmf]OB

OA

A

B

OA

OB

A

B

A

B

m

m

m

m

m

m

m

m

S

×

=

=

:

                                                           (5)

                             Если     mOA ( mA ,     то  
[image: image17.wmf]k

m

m

S

B

OB

A

B

=

=

1

                                              (6)

                           k – коэффициент обогащения  ( 
[image: image18.wmf]OB

m

 (  
[image: image19.wmf]B

m

 ).

Некоторые  методы разделения и концентрирования веществ, 

применяемые в ЭАК.



Экстрагирование – извлечение   малых количеств веществ из относительно большого объема водного раствора  небольшим объемом практически несмешивающегося с водой  органического растворителя, в котором растворимость исследуемого вещества больше, чем в воде. 


                                                                                                                             

                                                                                                                                 









Экстрагирование – удобный и селективный метод отделения малых количеств загрязнений от основных компонентов пробы. Распространение этого способа концентрирования объясняется простотой операций, быстротой их выполнения, возможности отделения одного вещества (или группы веществ)  от большого количества других веществ. При экстракции можно повысить концентрацию вещества в растворе в 200 – 400 раз. Коэффициент распределения экстрагируемого вещества между водной и неводной фазами часто остается практически постоянным  при изменении концентрации раствора. При полном извлечении некоторого окрашенного вещества из V мл водного раствора в значительно меньший объем V1 мл органического растворителя достигается повышение концентрации в V/V1 раз. При этом чувствительность реакции может повыситься значительно больше. Например, если к 3 мл раствора молибдата прибавить 1 мл концентрированной соляной кислоты и несколько капель насыщенного этанольного раствора дифенилкарбазида, то появляется розовая окраска, заметная только при концентрации молибдата не ниже 1:1500. Если же взболтать этот раствор с 1 мл диэтилового эфира, то эфирный слой окрашивается в ярко красный цвет, заметный даже при концентрации 1: 2,3(106. Вместо ожидаемого увеличения чувствительности в 4 раза здесь наблюдается увеличение чувствительности в 1500 раз. Повышение чувствительности реакции более, чем в V/V1 раз, можно объяснить тем, что окрашенное соединение в водной среде хорошо диссоциирует с образованием бесцветных продуктов, а в среде органического растворителя диссоциация уменьшается. Кроме того, возможно, что молекулы органического растворителя  входят в состав продукта реакции и что состав окрашенного вещества в органическом растворителе и в водной среде различен. 

Условия разделения некоторых ионов путем экстрагирования из водных растворов

Экстрагируемый

           ион
Ионы, от которых отделяют
Водная фаза
экстрагент

      
[image: image20.wmf]+

3

Al



[image: image21.wmf]+

3

Fe


8-оксихинолин
      хлороформ

       
[image: image22.wmf]+

3

Cr



[image: image23.wmf].

...

,

,

,

,

2

2

2

2

3

др

и

Cu

Ni

Co

Pb

Al

+

+

+

+

+



[image: image24.wmf].

2

н

 
[image: image25.wmf]HCL


метилизобутилкетон


[image: image26.wmf]+

2

Ni



[image: image27.wmf]+

2

Co

  и др.
Диметилглиоксим,
КОН
      хлороформ


[image: image28.wmf]+

2

Pb



[image: image29.wmf]+

+

+

3

2

2

,

,

Bi

Sn

Cu

  и др.

[image: image30.wmf]KCN

, рН 8-10
Раствор дитизона в в хлороформе


[image: image31.wmf]+

2

Cu



[image: image32.wmf]+

3

Fe


KH2PO4
Раствор 

дифенилкарбазона в в бензоле


[image: image33.wmf]+

2

Zn



[image: image34.wmf]+

2

Pb

 и др.
HNO3,  NH4SCN Пиридин, NH4SCN
Диэтиловый эфир

 Хлороформ


[image: image35.wmf]+

2

Sn



[image: image36.wmf]+

2

Pb


1 н. НС1,

2 н.  NH4SCN
Диэтиловый эфир


[image: image37.wmf]+

3

Sb



[image: image38.wmf]+

+

+

+

2

2

2

3

,

,

,

Pb

Sn

Ni

Cr


6 н. НС1
Этилацетат

[image: image39.jpg]Lt

Rb

Fr

Be

Ca
St
Ba
Ra

Be
Mg
ca
st
Ba
Ra

DneMeHTL, XNODMAM KOTOPSIX SHCTPATHPYIOTCA AMSTMROBMM SHHPOM
W conaHoKCAbX PacTeopos |

B C N O F
Al stoP s

s T [V] & MaFe Co N Cu zn [Gi Ge As [Se Br
Y Zr Nb [Mo| Tc Ru Rn Pd Ag Cd In  Sn Sb Te II
La HL Ta W Re Os It [Pt Au_Hg T [Pb BI Po At

Ac Th P2 U

SnGMONTL, AMTHIOHETHI KOTOPAIX SKETPATHPYIOTCA YOTWPEXXNOPHCTAIM YFRGPOROM S

i

B C N 0 F

AL soP s o

Se i Vv Cr [Man Fe Co NI Cau Zn |Ga_ Ge As Se Br

Y zZr Nb Mo Tc Ru Rh [Pd Ag Cd In  Sn [Sb Te I

La Hf Ta W Re Os I PU_Au_Hg TI__Pb_ BI_ Po | At
Ac Th  Pa U

Ne
Ar
Ke

Rn

He

Ar
Kr




[image: image40.jpg]Bnementei, FKCTPATMPYEMBIe XNOPOBOPMOM nocne BoeacHus 0,1%-Horo pacTeopa
B-okcuxuwormka u 0,01%-Horo pactsopa awrusowa !®t npu, pH 3—7

Be B C N o F
Mg [Arjst p s a
Ca [Se T V |C [MnFe Co N Cu zn Ga |Ge As Se Br
St Y zr |Nb Mol Tc Ru Rn |Pda Ag Cd In Sn Sb| Te I
Ba |La Hf |Ta W Re Os It |Pt_Au Hg T Pb BIJ

Ra  Ac |Th_|Pa [U]

Po At

SnemenTs, FKETPATUPYEMBIS XNOPOBOPMOM Nocne

eacHun 0,5%-woro_pactaopa
AMPPOMMAMNANTHOKOPGamaTa aMmotHa n 0,01 T

o pocraopa Anriaowa I npu pH 3

L
Na

Rb
Cs
Fr

H
Be B ¢ N O F
Mg A st P s a
Ca Ga [Ge [As  Se | Br
s b | Mol Te Ru Pd Ag In Sn Sb Te|l
Ba e B | P A
Ra




В большинстве случаев экстрагируют примеси, кото​рые таким способом отделяют от элемента-основы. Ино​гда экстрагируют основу и в остатке определяют при​меси. Например, при определении примесей в железе последнее в виде FeCl3 удаляют экстрагиро​ванием диэтиловым эфиром или же при анализе берил​лия его отделяют от примесей экстрагированием основ​ного ацетата бериллия хлороформом. Этот путь является менее приемлемым, так как небольшие количе​ства примесей могут частично экстрагироваться вместе с основой.
При некоторых условиях нередко экстрагируется це​лая группа ионов. Например, экстрагирование хло​роформом при рН 3, затем при рН 5 и рН 7 после до​бавления растворов 8-оксихинолина и дитизона позво​ляет определять примесь 30 элементов в селене. Эти же примеси удается выделить и определить при анализе щелочных и щелочноземельных металлов и их солей.

Хроматографирование. При пропускании анализируемого раствора через ко​лонку с твердым измельченным сорбентом (ионитом) про​исходит адсорбция или ионный обмен, приводящие к концентрированию распределенного вещества на поверх​ности сорбента и его отделению от других веществ, не сорбируемых в данных условиях. Обменная емкость ионитов обычно 1 —10 мг-экв/г, т. е. она более чем до​статочна для поглощения небольших количеств опреде​ляемых ионов, находящихся в очень малых концентрациях в природных водах. При последующем пропускании через колонку по возможности небольшого объема соответствующего растворителя происходит десорбция поглощенного веще​ства, получается концентрат.
Путем подбора растворителя иногда удается десорбировать только определяемые ионы и таким путем отде​лить их от  некоторых других сорбированных веществ. Сочетание адсорбции с последующей десорбцией приво​дит к получению небольшого объема концентрата, кото​рый подвергают дальнейшему анализу. Если объем исходного раствора большой (до 10 л), а объем концен​трата по возможности мал (1 —10  мл), то таким спосо​бом получают раствор с концентрацией определяемого вещества в 103— 104 раза большей, чем в  исходной пробе анализируемой природной воды.                                                   

Важной особенностью работы с очень ма​лыми концентрациями оказывается более быстрое вы​мывание ионов малых онцентраций  соответствующим растворителем по сравнению с большими концентрациями   других ионов. Следует принять во внимание, что боль​шие количества основных (главных) компонентов иссле​дуемого объекта подавляют (уменьшают) адсорбцию анализируемого вещества, имеющего малую концентрацию.
Некоторые примеры хроматографического концентрирования.
    Концентрирование цезия. Через колонку с катионитом КБ-УП2 в Na-форме пропускают 1 л раствора,содержащего 10~5гCs+(pH6,1). Колонку затем промывают 2—4 мл 1—3 н. раствора со​ляной или азотной кислоты. Таким способом получают концентрат, в котором содержание цезия в 250—500 раз выше, чем в исходном растворе.
    Концентрирование стронция. Через колонку с катионитом КБ-УП2 в Na-форме пропускают 1 л раствора, содержащего 10~5 г Sr2+, после чего колонку промывают 3—5 мл 3 н. раствора кислоты.В полученном концентрате достигается  повышение концентрации Sr в 200—300 раз. Концентрирование строн​ция возможно и при одновременном присутствии боль​ших количеств хлоридов натрия или кальция .

Концентрирование марганца, цинка, кадмия, свинца, кобальта, меди.Через колонку с размельченным ацетатом целлю​лозы, пропитанным 0,05%-ным  раствором дитизона в четыреххлористом   углероде   и затем высушенным, пропу​скают  10 л  анализируемой воды при рН около 7 со ско​ростью  2  л/ч.   При   последующем промывании колонки 50  мл 1 н. раствора соляной кислоты в раствор переходят соли марганца, цинка, кадмия и свинца, при промывании колонки затем 50 мл концентрированного раствора ам​миака растворяются соли кобальта и меди. Элюаты вы​паривают до 1 мл и в этих концентрациях определяют указанные катионы полярографическим  методом.
Хроматография не только метод концентрирования, но главным образом и удобный способ разделения ионов даже с близкими свойствами. Ниже приведены некото​рые данные о хроматографическом разделении.

Некоторые примеры хроматографического  разделения.
Отделение амфотерных металлов от неамфотерных. Исследуемый раствор пропус
кают через колонку с ка​тионитом. При последующем  промывании колонки рас​твором едкой щелочи амфотерные металлы вымываются,неамфотерные остаются на колонке. Таким путем отде​ляют, например, А13+, Zn2+ (или, точнее, АЮз- ZnOa ) отFe3+, Cu2+ и др. .
Отделение меди от свинца. Катионит   в   Н-форме задерживает и Си2+ и РЬ2+, при последующем промыва​нии колонки раствором винной кислоты, подщелоченным аммиаком,  вымывается  свинец, образующий  комплекс​ный  анион [РЬС4Н2Об]2-. Медь, оставшуюся на колонке в виде катионов [Cu(NH3)4]2+, извлекают затем 5%-ной соляной кислотой .
   Метод тонущих частиц. Концентрирование этим способом  проводят в большой трубке — концентраторе (рис), емкостью 1 л и больше. К оттянутому концу концентратора при по​мощи резиновой трубки присоединяют пробирку с 10— 20 г влажного катионита. Исследуемой водой , в ко​торой требуется определить содержание примеси никеля, меди, цинка и др. катионов, заполняют весь, концентра​тор и закрывают пробкой. Под пробкой не должны оста​ваться пузырьки воздуха. Прибор переворачивают на несколько минут пробкой вниз, пока частицы катионита не пройдут через весь слой жидкости, и затем ставят прибор в первоначальное положение. Катионит медленно опускается и заполняет пробирку. Вся операция отни​мает не более 15 мин. Катионит, извлеченный из про​бирки, обрабатывают возможно меньшим объемом теп​лой 10%-ной соляной кислоты, которая вытесняет сорбированные  катионы.   Полученный   концентрат  под​вергают дальнейшему анализу.
Для концентрирования катионов применяют катиониты К.У-2 или СБС, измельченные до размера зерен около 0,05—0,2 мм. Катионит заливают водой и остав​ляют до следующего дня для набухания. Затем зерна промывают теплой 15%-ной соляной кислотой для уда​ления примеси железа, никеля и других катионов, промывают несколько раз водой для удаления соляной кис​лоты. Вместо катионита можно применять несколько граммов  измельченного силикагеля, обработанного аммиа​ком и промытого водой.

                            

                                                                                        

Аналогичным методом выделяют рений из природной воды . Воду (500 мл) подкисляют азотной кислотой и взбалтывают с 0,5 г измельченного активированного угля БАУ. Затем уголь отфильтровывают, промывают разбав​ленной азотной кислотой, подсушивают и кипятят 2— 3 мин с 1 н. раствором едкого натра, который извлекает рениевую кислоту. Можно в каплю исследуемого рас​твора ввести несколько крупинок бесцветного катиони​та, пропитанных соответствующим реактивом, и наблю​дать за окраской крупинок под микроскопом.  Более эффективный способ заключается в перемешивании в те​чение 5 мин 35—40 набухших зерен катионита СБС или КУ-1 для извлечения катионов или анионита АН-1 или АН-2 для извлечения анионов из нескольких милли​литров исследуемого раствора.
Лучшие результаты получают, если через капилляр​ную колонку с 35—40 зернами ионита пропустить 10— 15 мл исследуемого раствора со скоростью 1 мл в 3 мин. Зерна ионита помещают затем на предметное стекло, наносят каплю соответствующего реактива, осаждаю​щего искомый ион в виде малорастворимого кри​сталлического вещества, и рассматривают под микроско​пом. Если считать, что обменная емкость ионита равна только 1 мг-экв/г, то нетрудно вычислить, что одна крупинка ионита (10 -5  г) способна поглотить из раствора 10-5  мг-экв, или в среднем около 10-6 г исследуемого иона, т. е. может практически полностью адсорбировать тот или иной ион, находящийся в очень разбавленном растворе.

Концентрирование на оксицеллюлозе. В качестве ионита применяют также фильтровальную или хроматографическую бумагу, иногда вату, т. е. цел​люлозу, представляющую собой полимер состава :

[image: image41.jpg]Hoon r o cHon q cwon

oit IVI |—o |— on
R _<m |§°" ",>| K i W

(.Hon L n H on





Водородные ионы карбоксильных групп способны об​мениваться на катионы металлов. Бумагой нельзя пользоваться для полного выделения и концентрирова​ния катионов из растворов. Однако, обменная емкость материалов из целлюлозы значительно повышается (в 8 — 10 раз), если ее предва​рительно окислить, т. е. получить так называемую окси-целлюлозу. Оксиды азота, хлор, бром, другие окислители  окисляют целлю​лозу. Оксицеллюлозу можно приготовить погружением  бумаги в азотную кис​лоту, после чего бумагу промывают водой. Другой способ получения оксицеллюлозы заключается в промы​вании гигроскопической ваты 20% -ной соляной кислотой, затем дистиллированной водой. Промытую вату вносят в раствор гипобромита натрия (т.е. раствор NaOH + Br2). Через некоторое время вата расщепляется на тонкие нити, которые промывают водой, затем соляной кисло​той и снова водой, после чего высушивают при 90° С. Длина полученных волокон оксицеллюлозы — 0,5 — 1 мм, толщина около 0,01 мм. Оксицеллюлоза очень хороший сорбент для концентрирования многих катионов.Из бумаги, окисленной указанным способом, выре​зают диск диаметром 8 мм и закрепляют его в приборе, схема которого показана на рис. 

Сначала в кювету наливают небольшой объем раствора карбоната натрия (рН=8). Когда весь раствор пройдет через фильтр, вво​дят 10 мл природной воды, исследуемой на присутствие неболь​ших количеств никеля. При прохождении  воды через фильтр на последнем сорбируется практически весь ни​кель. Бумажный диск затем извлекают из прибора и погружают в 0,1%-ный этанольный раствор диметилглиоксима, подщелоченный раствором аммиака. При на​личии даже 10~9 г никеля во взятых 10 млводы, т.е. при концентрации около 10-9 моль!л, диск приобретает заметную розовую окраску, по интенсивности которой судят о содержании никеля в пробе.
Анализируемую пробу  (1 —10 л) с рН 5—6 взбал​тывают с 3 мг мелкоизмельченной оксицеллюлозы и во​локна с сорбированными на них ионами, помещают на пористую стеклянную пластинку диаметром 5 мм и отса​сывают ( на воронке Бюхнера). Получают диск из волокон, на которых иденти​фицируют сорбированные ионы при помощи известных цветных реакций. Таким путем удается выделить ряд ионов из проб воды с концентрацией до 1 : 109. Ука​занное количество оксицеллюлозы способно поглотить по 10-5 г Ag+, Cd2+, Ba2+;  по 10-6  г А13+, Fe3+ , Fe2+ , Co2+ , Ni2+ , Cu2+ , Zn2+ , Pb2+ . Разные ионы задерживаются оксицеллюлозой при разных значениях рН.

рН
Концентрируемые ионы

3
Fe3+, Bi3+

5
А13+, Cr3+, Mn2+, Fe2+, Cu2+, VO2+, Cd'2+, Ba2+, UO2+

6
РЬ2+

8
Co2+, Ni2+, Zn2+

9
Ag+, Hg2+

Максимальная адсорбция  (обмен Меп+ ) находится при значениях рН, близким к рН осаждения соответствующего гидроксида металла. Для полного извлечения иона иногда требуется повторная обработка раствора свежей порцией оксицеллюлозы. Способность целлюлозы задерживать катионы металлов объясняется не только ионным обменом, но и чисто адсорбционными процессами. Имен​но поэтому измельченная целлюлоза поглощает большее количество тех или иных катионов, чем  неизмельченная.
    Катионы, задержанные целлюлозой и оксицеллюлозой, не удаляются промыванием водой, но могут быть выделены обработкой кислотой.
В некоторых случаях нейтральный исследуемый рас​твор фильтруют через бумагу, пропитанную раствором сульфида цинка, при этом на бумаге задерживаются Cu2+, Pb2+ и другие катионы , которые обнаруживаются по появлению желтой или коричневой окраски.

Концентрирование на стеклянной вате. Этот способ концентрирования основан на том, что на сильноразвитой удельной поверхности стеклянной ваты могут сорбироваться многие  ионы. Поверхность 1 г стеклянной ваты достигает 2,5 м2 и более.


Исследуемый водный раствор, содержащий ионы же​леза, подкисляют соляной кислотой (рН<1), обрабаты​вают перекисью водорода или бромной водой для окис​ления Fe2+ до Fе3+ . Затем добавляют раствор ед​кой щелочи или аммиака до рН 5—12 и жидкость мед мед​ленно пропускают через колонку (рис.) со стеклянной ватой, предварительно очищенной промыванием соляной  кислотой и водой. Железо в виде Fe(OH)3 задерживает​ся ватой .Для растворения Fe(OH)3 через колонку про​пускают небольшой объем 0,2 н ​ раствора соляной кис​лоты. В полученном концентрате определяют железо по реакции с сульфосалициловой кислотой или роданидом аммония. 

Аналогичным способом концентрируют и другие эле​менты.
Выпаривание (упаривание) -  самый простой метод концентрирования, заключающийся в испарении растворителя при нагревании раствора.

                                                              
[image: image42.wmf]2

2

1

1

V

n

С

V

n

C

НАГРЕВАНИЕ

=

¾

¾

¾

¾

®

¾

=

                                               (7)

                                                                
[image: image43.wmf]const

n

=

;  V2 ( V1 ;    С2 ( С1  

                        n – количество вещества растворенного компонента, моль,

                         V1 , V2  - объем раствора в начале и конце процесса упаривания.



Применение метода целесообразно только в тех случаях, когда анализируемая вода  содержит небольшие количества растворенных  анализируемых веществ, не разлагающихся и не улетучивающихся из пробы при нагревании. Такой метод концентрирования применяют, например, при определении содержания тяжелых металлов в питьевой воде, при анализе дождевой воды. В фарфоровой чашке выпаривают  1 – 10 л подкисленной соляной кислотой исследуемой воды приблизительно до 50 – 100 мл, затем катионы осаждают сероводородом или анализируют другими способами. В некоторых случаях объем исследуемой воды достигает 100 л. Несмотря на простоту, этот метод находит ограниченное применение. Исследуемый раствор вместе с малыми количествами определяемых веществ обычно содержит довольно большие количества других соединений. Поэтому выпаривание до очень малых объемов иногда вообще невозможно  из-за выделения  растворенных веществ. При выпаривании в растворе повышается концентрация всех растворенных веществ, не достигается отделение анализируемого вещества от  сопутствующих веществ часто мешающих дальнейшему его определению. Следует учитывать, что при выпаривании возможно загрязнение пробы за счет  некоторого растворения материала лабораторной посуды.  



Значительно больший интерес представляет выпаривание в сочетании с предварительным экстрагированием.  При экстракции отделяется анализируемое вещество от мешающих анализу примесей. Экстракт можно упарить до очень небольшого объема. Если при экстрагировании достигнуто повышение концентрации анализируемого компонента в  n  раз, а затем при упаривании  концентрация повышается  еще в m  раз,  то в общем в результате проведения двух этапов концентрирования  увеличение концентрации происходит в  n(m раз.


Соосаждение – один из эффективных методов концентрирования ( и разделения)  анализируемых микрокомпонент  из очень разбавленных растворов. Сущность метода заключается в следующем. В разбавленный  раствор  анализируемого компонента  добавляются  вещества, при взаимодействии которых друг с другом образуется  осадок – коллектор. Анализируемый компонент ни с одним из добавленных веществ осадка не образует. В процессе осаждения  анализируемый микрокомпонент  адсорбируется на поверхности частиц образующегося осадка и переходит вместе с ними в осаждаемую твердую фазу – соосаждается. Механизм соосаждения может быть иным (например, могут образовываться смешанные кристаллы и др.). Объем образующегося осадка мал, его растворяют в небольшом количестве  соответствующего реагента и анализируют далее каким-либо химическим или физико-химическим методом.

       Концентрирование с использованием  гидроксида алюминия в качестве коллектора.

 В анализируемую  пробу  воды, загрязненную ионами никеля,  добавляют растворимую соль  алюминия и гидроксид аммония. Образуется гидроксид алюминия, выпадающий в осадок. Ионы никеля адсорбируются поверхностью гидроксида алюминия, удаляются из раствора с осадком.   Процесс протекает при таких значениях рН, при которых гидроксид никеля не образуется 

                          
[image: image44.wmf](

)

+

+

+

¯

®

+

4

3

4

3

NH

OH

Al

OH

NH

Al

 ;     
[image: image45.wmf](

)

*

2

3

Ni

OH

Al

Ä

 ;        
[image: image46.wmf](

)

3

OH

Al

 - коллектор. 

               Далее осадок  отделяется от раствора, растворяется в кислоте, никелиевые соли которой      хорошо растворимы в воде. 

При анализе природных вод  возможно соосаждение из 1 л воды до  2(10-6 г  Mn2+, Cu2+, Zn2+, Co2+, Ag+, Pb2+ и др.

Концентрирование некоторых ионов путем соосаждения

Концентрируемый ион

(микрокомпонент)
Коллектор


Минимальная концентрация микрокомпонента, 

при которой возможно его соосаждение



г/л
Моль/л


[image: image47.wmf]+

2

Ni




[image: image48.wmf](

)

2

OH

Mg



[image: image49.wmf]6

10

-




[image: image50.wmf]8

10

2

-

×




[image: image51.wmf]+

3

Au




[image: image52.wmf]PbS



[image: image53.wmf]9

10

-



[image: image54.wmf]12

10

5

-

×




[image: image55.wmf]+

2

2

UO




[image: image56.wmf](

)

3

OH

Fe



[image: image57.wmf]8

10

5

,

1

-

×



[image: image58.wmf]9

10

5

-

×




[image: image59.wmf](

)

Y

Ti

1




[image: image60.wmf](

)

3

OH

Al



[image: image61.wmf]6

10

-



[image: image62.wmf]8

10

2

-

×



Применяемый коллектор, кроме способности увлекать с собой микрокомпонент, должен иметь достаточную плотность  (для быстрого оседания), хорошую растворимость в кислотах или других растворителях, не мешать определению микрокомпонента к конечном растворе. Желательно, чтобы макрокомпонент удалялся при прокаливании (например, 
[image: image63.wmf]3

2

,

S

As

HgS

 ).  Удобными в этом смысле коллекторами являются органические вещества, легкоудаляемые при прокаливании. 













5.1. Распределение вещества между двумя несмешивающимися фазами.


5.2. Экстракционные методы разделения и концентрирования. 


Хроматографические методы разделения и концентрирования . 


Адсорбционные методы  концентрирования (адсорбция на оксицеллюлозе, стеклянной вате)


 Выпаривание, как метод концентрирования.


 Соосаждение, как метод разделения и концентрирования.





ТЕМА 5.     Методическое   обеспечение  ЭАК:  подготовка проб к анализу,       


                 разделение и концентрирование компонент природных вод.























А(2)





Фаза 2





Фаза 1


А(1)


 


  (





Фаза 1


� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���         А      В


                 (      (





Фаза 2


mA


mB





                        





                                                                                                  


                                                                                          








                              


                            


                                                                                       На анализ





  Слой органического растворителя  





  Водный раствор, содержащий  микрокомпонент  


                  


  Раствор микрокомпонента в органическом растворителе                        









































�








Концентратор.


                                                                                        1 – трубка, 


                                                                                        2 – пробирка,


                                                                                         3 – резиновая пробка








                                


       Прибор  для адсорбции катионов на оксицеллюлозе.





�


1 — кювета; 2 —бумажный диск; 3 —резиновая трубка; 4 — отводная трубка.





1 — кювета; 2 —бумажный диск; 3 —резиновая трубка; 4 — отводная трубка.











Концентрирование на стеклянной вате


                  


�


/—колонка; 2 — стеклянная вата; 3 — прием�ник фильтрата; 4 — трубка для соединения с насосом.














_1127854144.unknown

_1128366435.unknown

_1128366907.unknown

_1132301825.unknown

_1132301998.unknown

_1132302145.unknown

_1132302336.unknown

_1132302370.unknown

_1132302015.unknown

_1132301869.unknown

_1128366979.unknown

_1128368209.unknown

_1131904397.unknown

_1128368182.unknown

_1128367900.unknown

_1128366953.unknown

_1128366763.unknown

_1128366798.unknown

_1128366872.unknown

_1128366783.unknown

_1128366747.unknown

_1128366680.unknown

_1128366681.unknown

_1128366502.unknown

_1127857857.unknown

_1128360424.unknown

_1128364263.unknown

_1128364391.unknown

_1128364165.unknown

_1127858133.unknown

_1128360214.unknown

_1127858096.unknown

_1127854750.unknown

_1127855210.unknown

_1127856436.unknown

_1127856471.unknown

_1127856244.unknown

_1127855107.unknown

_1127854233.unknown

_1127854453.unknown

_1127854188.unknown

_1127845024.unknown

_1127853540.unknown

_1127853744.unknown

_1127853815.unknown

_1127853666.unknown

_1127845117.unknown

_1127845237.unknown

_1127853450.unknown

_1127845298.unknown

_1127845213.unknown

_1127845098.unknown

_1127844602.unknown

_1127844749.unknown

_1127844986.unknown

_1127844710.unknown

_1127680497.unknown

_1127844580.unknown

_1127680472.unknown

